## 仕様確認書
制御盤仕様確認書
（別置きとなる盤毎に記入願います）
大洋電機株式会社
客先殿 ご確認 | [9 empty] | 担 当
発行： | . .
変更① | . . | [7 empty] | 受信： | . .
② | . . | ・該当する□を □ とするか、または | [6 empty] | 変更① | . .
③ | . . | 必要事項を記入願います。 | [6 empty] | ② | . .
④ | . . | [7 empty] | ③ | . .
[9 empty] | ④ | . .
1 向け先
2 設置場所住所
3 納入予定時期
4 用途 |  | □ 常用 |  |  |  | □ 非常用 |  | □ 防災兼用
（ピークカット含）
（□ 10秒始動 □40秒始動）
（消防ワッペン：□有り □無し）
5 原動機 |  | □ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ | □ ｶﾞｽ | □ ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ |  | □ その他
（エンジンメーカー： ）
6 盤形状 |  | □ 屋内自立 | □屋外自立 | □ 搭載型
□ 分割（ 分割）
|  | □ 前面保守 | □前後面保守
7 使用状態 | 標高 | □ ﾒｰｶｰ標準（1000m以下） |  |  | □その他 _____________________
| 周囲温度 | □ ﾒｰｶｰ標準（-5～40℃） |  |  | □その他 _____________________
8 保護等級 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（屋内：IP2X，屋外IP33） |  |  | □ IP_______
9 ｹｰﾌﾞﾙ導入口 |  | □ 盤底面 | □ 盤天井 | □ その他
10 盤外面塗装色 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（マンセル5Y7/1 ） |  |  |  |  | □ 指定色あり ____________________________
半つや 全つや
11 耐塩塗装の有無 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（無） |  | □ 有 （□耐塩 □重耐塩）
|  |  |  | チャンネルベース処理（亜鉛どぶ付け） |  |  |  |  | □有 □無
12 要求資料 |  | □ ｴﾝｼﾞﾝﾜｲﾔﾘﾝｸﾞ図 |  | □ 制御方法 |  | □ 保護装置一覧表
（必須資料） |  | □ ｴﾝｼﾞﾝﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ |  | □ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ図（外部との信号取り合い）
|  | □ 運転パターン |  | □ 単線接続図 |  |  |  | □ 補機運転方法
13 発電機定格 |  | V | kVA | kW | Ｈｚ, | Hz |  | 台
（発電機メーカー：□大洋電機 ・□他社＿＿＿＿＿＿＿＿＿
14 運転ｼｽﾃﾑ |  | □ 系統連系 |  |  |  | □ 非系統連系
（受電電力ｽｹｰﾙ：0～_______________kW/4～20mA
15 停・復電時の運転 |  | □ 停電時運転しない |  | □ 長期停電時のみ手動運転可能とする
□ “生き残り”する
□ ブラックアウトスタート（停電自動始動） あり
□ 復電時 “逆パラ” にて連系運転復帰
□ 減磁投入有（ソフトスタート）
□ その他
16 季時別運転 |  | □ しない |  | □ する（契約電力 kW）
17 上位遮断器 |  | □ 受電遮断器(52R) |  | □ 母線連絡遮断器(52B)
□ 発電機連絡遮断器(52GB)
□ その他
遮断容量（□ 8kA □ 12.5kA □ 20kA □ 25kA □ 31.5kA □ 40kA ）
18 指示計器 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（ﾏﾙﾁﾒｰﾀ） |  | □ 110角広角 |  |  | □ 120×100角形
19 電力量計 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（ﾏﾙﾁﾒｰﾀ） |  | □ 誘導形 |  | □ 電子式
|  | □ 検定有 | （□普通級／□精密級）
20 ハンドル |  | □ 屋外盤標準 |  |  | □ 屋内盤標準 |  |  |  | □ 指定品
|  | （A-140-1-1 キーNO.200） |  |  | （A-51-1-1 キーNO.200）
21 保護継電器 |  | □ ﾒｰｶｰ標準 |  | □ 誘導形 |  | □ 静止式
22 充電器（始動用） |  | □ 発電機盤内に内蔵（10A） |  |  |  | □ その他
始動用バッテリ（□ N型 □ HS型 □ MSE型）（容量 Ah）
23 中央監視への信号 |  | □ ｱﾅﾛｸﾞ有（ 点/当物件） |  |  |  | □ kWhﾊﾟﾙｽ信号（ kWh/P）
□ 接点有（ 点/当物件）
24 補機台数 |  | □ MCCB＋Mｇ（ 点）/当物件 |  |  |  | □ MCCBのみ（ 点）/当物件
|  | （制御有） |  |  |  | （電源送り）
25 制御電源 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（客先よりDC100V支給）
|  | □ 客先より支給 DC V |  |  |  | □ 盤内にて準備 DC V
26 補機電源 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（客先よりAC200V 3φ3W支給）
|  | □ 客先より支給 AC V φ W |  |  |  | □ 盤内にて準備 ﾄﾗﾝｽ容量（ kVA）
（油入式・モールド式）
27 照明電源 |  | □ ﾒｰｶｰ標準（客先よりAC100V 1φ2W支給）
|  | □ 客先より支給 AC V φ W |  |  |  | □ 盤内にて準備
28 客先指定の規格・基準 |  | □ なし | □ 有
29 将来増設 |  | □ なし | □ 有
30 使用部品 |  | □ ﾒｰｶｰ標準 | □ 指定有 （メーカー名： _______________________________ ）
31 支給品 |  | □ なし | □ 有
32 遠隔監視装置 |  | □ なし | □ 有
33 特記事項 |  | □
□
□
□
□
□